Здравствуйте, меня зовут Моногаров Максим Алесондрович

Тема моего дипломной работы — «Мониторинг локально-вычислительной сети».

Актуальность данной темы связана с тем, что современные организации полностью зависят от стабильной работы IT-инфраструктуры. Даже кратковременный сбой сети может привести к остановке рабочих процессов, финансовым потерям и снижению эффективности работы сотрудников. Поэтому организация системы мониторинга ЛВС является важной задачей для любого предприятия.

Целью моего дипломного проекта было проведение сравнительного анализа современных систем мониторинга локально-вычислительных сетей и практическое внедрение выбранного решения на базе отечественной операционной системы Альт Сервер 10.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические основы организации и мониторинга ЛВС;

- рассмотреть существующие системы мониторинга;

- провести их сравнительный анализ;

- выбрать наиболее подходящее решение;

- развернуть систему мониторинга на тестовом стенде;

- проверить её работоспособность;

- выполнить экономическое обоснование проекта.

Сначала в работе были рассмотрены теоретические основы локально-вычислительных сетей.

ЛВС представляет собой группу компьютеров и сетевых устройств, объединённых в пределах одной организации или здания для совместного использования ресурсов и обмена данными.

В составе ЛВС выделяются:

- серверы;

- рабочие станции;

- коммутаторы;

- маршрутизаторы;

- системы хранения данных;

- кабельная инфраструктура.

Отдельное внимание было уделено системам мониторинга.

Мониторинг ЛВС — это процесс непрерывного контроля состояния сетевых устройств, серверов и сервисов с целью своевременного обнаружения неисправностей и предотвращения аварийных ситуаций.

Современные системы мониторинга позволяют:

- отслеживать загрузку процессора и памяти;

- контролировать состояние сетевых интерфейсов;

- анализировать доступность устройств;

- отправлять уведомления администраторам при возникновении проблем;

- строить графики и дашборды.

Во второй главе был проведён анализ существующих систем мониторинга.

Были рассмотрены как свободные решения:

- Zabbix;

- Nagios;

- Prometheus;

- LibreNMS;

так и коммерческие продукты:

- PRTG;

- SolarWinds;

- Checkmk;

И облачные

- Datadog.

Сравнение проводилось по ряду критериев:

- стоимость владения;

- удобство настройки;

- поддержка SNMP;

- возможности визуализации;

- масштабируемость;

- гибкость системы оповещений;

- поддержка отечественных платформ.

По результатам анализа наиболее оптимальным решением была выбрана система Zabbix.

Основные причины выбора:

- свободная лицензия GPL;

- отсутствие лицензионных ограничений;

- поддержка большого количества протоколов;

- высокая гибкость настройки;

- наличие русскоязычной документации и сообщества;

- совместимость с отечественной операционной системами.

Далее была выполнена практическая часть проекта.

Для тестового стенда использовалась виртуальная инфраструктура на базе VirtualBox.

В состав стенда вошли:

- сервер мониторинга на Альт Сервер 10;

- рабочая станция с агентом Zabbix;

- маршрутизатор с поддержкой SNMP.

Все узлы были объединены в подсеть 192.168.100.0/24.

На сервере были установлены:

- PostgreSQL;

- Apache HTTP Server;

- Zabbix Server;

- Zabbix Agent.

После установки была выполнена настройка базы данных, веб-интерфейса и служб мониторинга.

Далее на контролируемые узлы был установлен агент Zabbix, позволяющий собирать информацию о состоянии операционной системы и аппаратных ресурсов.

Также был настроен SNMP-мониторинг сетевого оборудования.

Для этого:

- был установлен пакет net-snmp;

- настроен SNMP-агент;

- устройство добавлено в Zabbix;

- подключён шаблон Linux by SNMP.

После настройки система начала получать данные:

- о загрузке процессора;

- использовании оперативной памяти;

- сетевом трафике;

- состоянии интерфейсов;

- времени работы устройств.

Следующим этапом стала настройка триггеров и уведомлений.

Была организована отправка email-оповещений через SMTP-сервер Gmail.

Также был создан тестовый триггер, позволяющий проверить корректность работы уведомлений.

После возникновения события система успешно отправляла сообщения администратору.

Далее была проведена проверка работоспособности системы.

Было выполнено  сценарии тестирования:

- проверка состояния агентов;

- стресс-тест процессора;

- проверка SNMP-мониторинга;

- проверка дашбордов и визуализации.

Во всех сценариях система корректно фиксировала изменения состояния оборудования и своевременно отображала информацию в интерфейсе Zabbix.

В экономической части проекта было выполнено обоснование затрат на внедрение.

Поскольку всё программное обеспечение является свободным, лицензионные расходы отсутствуют.

Основные затраты составили:

- работа специалиста — около 30 тысяч рублей;

- оборудование — около 30 тысяч рублей.

- Лицензия 5200

Таким образом, внедрение системы мониторинга является экономически целесообразным решением, особенно для малых и средних организаций.

В заключение можно сказать, что все поставленные цели и задачи дипломного проекта были выполнены.

В ходе работы:

- изучены основы организации и мониторинга ЛВС;

- проведён сравнительный анализ систем мониторинга;

- обоснован выбор Zabbix;

- выполнено развёртывание системы на отечественной ОС;

- подтверждена работоспособность системы;

- выполнено экономическое обоснование проекта.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методика может быть использована при внедрении систем мониторинга в реальных организациях.

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.